## Generator Information
Generator number | Generating cost |  |  | Power limitation (kW) |  | Power increase limitation (kW)
| Constant terms ($) | Primary terms ($/kW) | Quadratic terms ($/kW^2) | Upper limitation | Floor limitation | Upper limitation | Floor limitation
1 | 0.003256 | 0.0094523 | 0.000213 | 120 | 0 | 18 | -18
2 | 0.002457 | 0.0082245 | 0.000256 | 155 | 0 | 18 | -10
3 | 0.005365 | 0.0069443 | 0.000312 | 137.5 | 0 | 12 | -18
4 | 0.004682 | 0.0092512 | 0.000256 | 148 | 0 | 10 | -10
5 | 0.004256 | 0.0082756 | 0.000298 | 141 | 0 | 12 | -18
6 | 0.003987 | 0.0092274 | 0.000247 | 140 | 0 | 18 | -18
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Electricity Price
Hour of a day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Electricity price ($/kWh) | 0.6 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.68

## Reserve Capacity
Hour of a day | Maximum reserve capacity (kWh) | Minimum reserve capacity (kWh)
1 | 400 | 40
2 | 390 | 39
3 | 350 | 35
4 | 360 | 36
5 | 400 | 40
6 | 430 | 43
7 | 480 | 48
8 | 560 | 56
9 | 600 | 60
10 | 640 | 64
11 | 660 | 66
12 | 650 | 65
13 | 580 | 58
14 | 530 | 53
15 | 490 | 49
16 | 470 | 47
17 | 450 | 45
18 | 490 | 49
19 | 620 | 62
20 | 630 | 63
21 | 650 | 65
22 | 630 | 63
23 | 580 | 58
24 | 480 | 48

## Load Demand
Hour of a day |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Load demand for different generators (10^2kW) | 1 | 5.89 | 6.32 | 7.16 | 8 | 8.42 | 9.26 | 9.68 | 10.1 | 10.95 | 11.79 | 12.21 | 12.63 | 11.79 | 10.95 | 10.1 | 8.84 | 8.42 | 9.26 | 10.11 | 11.78 | 10.95 | 9.26 | 7.53 | 6.73
| 2 | 6.57 | 6.48 | 7.93 | 8.48 | 8.72 | 9.29 | 9.72 | 10.89 | 11.45 | 12.14 | 12.9 | 13.54 | 12.04 | 11.4 | 10.23 | 9.05 | 8.9 | 9.65 | 10.53 | 12.74 | 11.83 | 10 | 7.61 | 7.35
| 3 | 6.49 | 7.19 | 7.94 | 8.19 | 8.56 | 9.98 | 10.65 | 10.61 | 11.57 | 11.91 | 12.98 | 13.08 | 12.62 | 11.71 | 10.81 | 9.19 | 9.1 | 9.48 | 10.59 | 12.42 | 11.43 | 9.91 | 8.47 | 7.67
| 4 | 6.48 | 6.35 | 7.91 | 8.97 | 8.65 | 9.35 | 10.34 | 10.57 | 11.17 | 12.75 | 12.27 | 13.52 | 12.49 | 11.2 | 10.53 | 8.93 | 8.52 | 9.53 | 11.06 | 11.85 | 11.19 | 10.06 | 7.95 | 7.15
| 5 | 6.84 | 6.87 | 7.25 | 8.59 | 9.18 | 10.14 | 10.35 | 10.78 | 11.71 | 12.67 | 12.69 | 13.28 | 12.26 | 11.46 | 10.66 | 9.05 | 8.7 | 10.03 | 10.28 | 11.88 | 11.26 | 9.83 | 8.31 | 7.46
| 6 | 6.5 | 6.69 | 7.89 | 8.81 | 9.24 | 9.38 | 10.21 | 10.96 | 11.02 | 12.54 | 12.88 | 13.37 | 11.95 | 11.86 | 10.58 | 8.89 | 8.82 | 10.13 | 10.15 | 11.88 | 11.08 | 9.34 | 7.96 | 7.38
| 7 | 6.81 | 7.13 | 7.83 | 8.35 | 8.48 | 9.3 | 10.43 | 11.02 | 11.1 | 12.23 | 12.34 | 13.57 | 11.92 | 11.66 | 10.47 | 9.76 | 9.4 | 9.95 | 10.64 | 11.79 | 11.04 | 9.34 | 7.92 | 6.87
| 8 | 6.73 | 6.5 | 8.01 | 8.09 | 9.32 | 9.6 | 10.38 | 11.07 | 11.9 | 12.5 | 12.34 | 13.25 | 11.89 | 11.91 | 10.38 | 9.58 | 8.89 | 10.06 | 10.29 | 11.9 | 11.08 | 10.06 | 7.82 | 7.27
| 9 | 6.66 | 6.95 | 7.38 | 8.61 | 8.92 | 9.67 | 10.54 | 10.97 | 11.17 | 11.97 | 12.67 | 13.59 | 12.6 | 11.6 | 10.69 | 9.67 | 8.9 | 9.97 | 10.16 | 12.01 | 11.87 | 9.98 | 7.86 | 6.77
| 10 | 6.41 | 6.42 | 7.53 | 8.69 | 8.75 | 10.06 | 10.56 | 10.86 | 11.83 | 12.52 | 12.49 | 13.23 | 12.08 | 11.62 | 10.69 | 9.01 | 8.76 | 9.86 | 10.82 | 12.18 | 11.42 | 9.61 | 8.43 | 7.14
| 11 | 6.31 | 6.96 | 7.26 | 8.93 | 8.93 | 9.67 | 9.77 | 10.53 | 11.63 | 12.17 | 12.83 | 13.46 | 12.34 | 11.35 | 10.69 | 9.44 | 8.61 | 10 | 10.99 | 11.91 | 11.4 | 10.17 | 7.81 | 7.15
| 12 | 6.8 | 6.63 | 7.34 | 8.27 | 8.68 | 9.46 | 10.3 | 10.44 | 11.21 | 12.33 | 13.08 | 13.37 | 12.2 | 11.23 | 10.67 | 9.08 | 9.05 | 10.01 | 10.8 | 11.91 | 11.9 | 10.18 | 7.54 | 7.43
| 13 | 6.33 | 6.79 | 7.58 | 8.94 | 9.09 | 10.13 | 9.85 | 11.04 | 11.09 | 12.58 | 12.46 | 13.33 | 12.33 | 10.96 | 10.41 | 9.63 | 8.6 | 9.84 | 10.54 | 11.95 | 11.31 | 9.82 | 7.91 | 7.28
| 14 | 6.15 | 6.7 | 8.05 | 8.69 | 9.35 | 10.11 | 9.9 | 10.35 | 11.26 | 12.1 | 12.44 | 13.56 | 12.59 | 11.69 | 10.3 | 9.48 | 9.1 | 10.14 | 10.5 | 12.2 | 11.02 | 9.91 | 8.52 | 6.87

## Trading Limitation
Generator number | Maximum trading power (kWh)
1 | 23
2 | 21
3 | 20
4 | 27
5 | 22
6 | 22
7 | 26
8 | 25
9 | 25
10 | 24
11 | 24
12 | 26
13 | 25
14 | 21